**ÅTGÄRDSLISTA**

**2015-02-09**

**Garage N**

Betongskada östra trapphuset Prio 2

Vattenansamling vid regn och snö smältning. Plats 140 (grinden) Prio 2

Rikta om en hög lykta Prio 2

Tvätta o måla trapphus Prio 3

Innerdörr västra till det inre garaget behöver monteras fast (skruvar rostat sönder) Prio 1

Påkörd hängränna justeras Prio 2

Asfaltera ”potthål” på uppfart. Nytt

**Garage L**

Dörr övre i behov av byte Prio 1

Tvätt av väggar Prio 3

Riktning av lång hängränna Prio 2

Förbättra belysningen i carportarna Prio 3

Täta träpanel baksida av garage Prio 2

Korta av, alternativt ta ner en för hög belysningsstolpe Prio 1

**Förråd**

Besiktning av samtliga förråd i området Prio 1 (Utfört)

Läckage förråd 23 o 29 Prio 1

**Övrigt**